## Sheet1
鱼嘴试验基地相关办公用房室内翻新项目报价清单
报价说明： 1、本项目的施工区域见本表； 2、本报价清单表格中的数量采用推算得出，作为本项目的报价面积不得改变； 3、报价人应熟悉项目情况和项目需求，负责制定具体施工方案。现场踏勘联系陶老师，咨询电话028-87510592； 4、各办公室翻新内容按表内描述； 5、本项目各分项报价采用全费用包干价；包含工程全过程的机械机具费、高空作业及高空防护费、安全管理费、完工后场地清理、项目管理费和利润及税费等所有相关费用；本项目不考虑材料调差，各分项工程量据实结算，若乙方实际完成的各分项工程量低于报价清单数量，则项目结算价=项目报价-差额数量*审核单价（审核单价以甲方审计部门确认为准）；若乙方实际完成的各分项工程量超出或等于报价清单中约定的各分项工程量，则项目结算价=项目报价；施工所需的所有配套费用默认已考虑进总价，不作增补；项目过程产生的罚款计入结算价；若有签证和变更，其中变更和签证以审计核算价格结算，未施工工程量按比例或按审计价格扣除； 6、项目施工注意事项：施工前，报价单位应做好项目踏勘，对危险性较大的工序根据现场情况制定详细的安全和技术措施；施工期间应安排专人旁站监督施工；注意办公用品、设备设施、以及施工成品保护；施工期间注意若有噪音、污染、危险应提前联系对方注意，并做好施工警示标志或警戒线；施工前后所需的卫生清理和施工前后所需的垃圾清运外运出基地到政府指定位置（乙方自行联系）均由乙方负责； 7、报价人应充分熟悉项目情况、招标文件、合同内容、报价说明，以上内容均应在报价中充分考虑；报价文件提交后不可修改；提交报价文件即视为已确认已熟悉项目情况和报价约定，并承担项目履约责任；中选后不在调价。
序号 | 项目名称 | 服务内容描述 | 单位 | 数量 | 最高限价（含乙方管理费、利润和税金） | 项目报价（含乙方管理费、利润和税金）
1 | 鱼嘴试验基地相关办公用房室内翻新 | 办公楼货物架维修和转运 货物架共计13套处于办公楼3楼露天平台（带雨棚），单套尺寸约高2.4米*宽0.8米*长1米，需先将货物架理顺、除锈、刷防锈漆2遍，后使用吊车转运至甲方指定位置。 | 套 | 13 | 99611.83元
|  | 办公楼3楼过道吊顶维修 具体位置由甲方指定，面积不超过20平方米。 | 平方米 | 20
|  | 办公楼2楼及3楼过道门拆除及转运 具体位置由甲方指定，数量不超过2扇。 | 扇 | 2
|  | 办公楼3楼306室内局部翻新 306室翻新工作如下：（一）破旧吊顶（矿棉板，常用品牌）翻新，面积不超过1平方米；（二）破旧墙面翻新（铲除，清理，界面剂、两遍腻子和两遍乳胶漆，均为常用品牌），面积不超过60平方米；上述具体位置由甲方指定。 | 项 | 1
|  | 4-1车间控制室翻新 4-1车间控制室内翻新工作如下：（一）窗套维修：拆除该窗户的原有起翘铝塑板，为该窗户新做石膏板套（白色），两遍乳胶漆粉刷，并对玻璃进行清洗；数量不超过1个；（二）墙面翻新：人工剔除原有破旧墙面后清理干净，涂刷界面剂（常用品牌），腻子找平打磨，涂刷乳胶漆（嘉宝莉、华润、立邦等品牌），墙面翻新存在局部较高处施工所需脚手架；面积不超过135平方米；（三）地面新做PVC地板胶：颜色由甲方指定，水洗清理原有地面，晾干后成品粘贴4mm厚PVC地板胶；面积不超过26平方米；（四）4-1车间控制室下方新做实木复合套装门，拆除原2扇门，在4-1车间控制室下方新做两套实木复合门，含锁具+门扇+辅料+安装；数量不超过2套。上述具体位置由甲方指定。 | 项 | 1
|  | 6号馆翻新 6号馆翻新工作如下：（一）新增隔墙：具体位置由甲方指定；75mm厚防火岩棉板+地槽基础+五金辅料+灰白色+对开门制作+锁具+安装；面积不超过22平方；（二）车间窗户玻璃清理：所有车间玻璃清理；（三）6号馆水池更换：拆除原有破旧水池，并按照同等规模新建水池（尺寸约为0.8m*0.6m*0.6m），红砖砌，新水池外围及台面贴玻化砖；（四）操作台更换柜门：拆除原操作台破旧柜门（小型柜门，常规尺寸，需报价人踏勘后制定柜门方案），更换为新做免漆板门扇，含拉手+合页+隔板钉+锁具五金+安装；数量不超过30扇；（五）墙面翻新：人工剔除原有破旧墙面，涂刷界面剂（常用品牌），两遍腻子膏找平含打磨，两遍乳胶漆品牌（嘉宝莉、华润、立邦等同等档次品牌），包含较高处施工所需脚手架；面积不超过576平方；（六）水磨石地面修补及打磨：风机吹和水洗裂缝后，采用路面专用修复剂填缝，清洗干净后人工精细打磨；处理面积不超过200平方；（七）修补踢脚线：剔除原有破旧踢脚线后采用与原来颜色接近的材料新做踢脚线；长度不超过10米。上述具体位置由甲方指定。 | 项 | 1
|  | 4号车间翻新 4号馆翻新工作如下：（一）厂房屋顶局部漏水范围新增彩钢瓦：原有屋面漏雨处清理干净后加盖一层单层彩钢瓦并用彩钢瓦专用螺钉固定，螺钉安装前、后分别应在螺钉安装区域涂刷外墙专用防雨防霉胶，彩钢瓦厚度0.6mm，常用品牌，颜色为外侧灰色、内侧白色，验收合格后的质保期为一年；面积不超过48.6平方；（二）4号车间控制室内地砖精细清洗：该控制室清洁程度要求较高，需请专业保洁人员多遍清洗地砖污渍；面积不超过50平方；（三）4号车间控制室楼梯新增钢化玻璃：8mm钢化玻璃+尺寸800mm*1760mm+安装+运输+辅料；（四）4号车间内部及4号车间控制室内部墙面翻新：铲除原有墙面的破旧及翘壳，清理干净后，将墙面凹凼部分进行填补，腻子两遍，乳胶漆两遍（嘉宝莉、立邦、华润等同等档次品牌），部分施工高度较高需采用脚手架等措施；面积不超过790平方。上述具体位置由甲方指定。 | 项 | 1
|  | 2号车间墙面翻新 2号馆墙面翻新工作如下：铲除原有墙面的破旧及翘壳，清理干净后，将墙面凹凼部分进行填补，腻子两遍，乳胶漆两遍（嘉宝莉、立邦、华润等同等档次品牌），部分施工高度较高需采用脚手架等措施；面积不超过652平方。具体位置由甲方指定。 | 项 | 1
备注： 报价单位： 报价日期： 报价有限期： 联系人及电话： 报价注意事项： 1、未全部响应公告内容的报价文件，无效。 2、报价人应严格按照报价清单填写报价，擅自增项、减项的报价将不予受理。 3、项目报价（含税）大于最高限价，报价无效。 4、中选方应在成交公告发布后3个工作日内与我所完成合同签订。签订合同的总价须与项目报价一致，不得以任何理由要求修改合同总价。